- 可视对讲设备采购询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、原厂授权。（加盖公章）

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  | 必填（盖章） |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  | 必填 |  |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  | 必填 |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  | 必填 |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  | 必填 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 金额（元） |  | 备注所投品牌型号 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 全数字解码终端 | 1.名称:全数字解码终端 2.规格:1、接口数量：8个10/100M网口（含8个非标准POE网口和2个上行下行网口） 2、最大层级数为8级 3、供电电源：AC220V 4、功耗：50W 5、工作温度：-10-+55˚C 6、工作温度：-10℃-55℃ 7、尺寸：217.4mm(长)×149mm(宽)×42mm(高) | 台 | 105 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 2 | 可视对讲分机（7英寸） | 1.名称:可视对讲分机（7英寸） 2.类别:【技术参数】 1、外观特色：黑色塑料外壳，黑色+灰色组合面板、触摸按键操作 2、操作系统：Linux操作系统 3、屏幕规格：7英寸彩色非触摸TFT LCD，1024*600分辨率， 4、摄像头：无 5、通信方式：有线网络（10M/100M自适应以太网） 6、网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP、SDK 7、防区及接口：4路有线防区 8、供电方式：【输入】私有PoE供电；【输出】支持一路12V/200mA 供电输出用于为探测器供电（仅私有PoE供电时） 9、设备功耗：运行功耗≤6W，启动峰值功耗≤12W 10、产品尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*厚） 11、安装方式：壁挂安装 【功能特性】 1、呼叫对讲：支持接听门口机呼叫并开锁，支持接听和呼叫中心管理机； 2、户户对讲：支持室内机之间的户户对讲和户内对讲，支持添加通讯录、通话记录查询； 3、消息记录：支持查看公告信息、访客留言、报警记录、抓拍记录； 4、预览开锁：支持主动查看门口机画面并与门口机发起对讲，可进行一键开门；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像； 5、呼梯功能：可通过门口机对接联动梯控设备，支持室内机呼梯到对应楼层； 6、防区设置：默认支持烟感、气感、紧急开关和门磁4路防区；各防区可支持紧急开关、门磁、烟感、主动红外、被动红外、气感、门铃等个性化选择设置； 7、情景模式：支持设置在家、外出、睡眠等智慧安防模式，预设防区开关状态； 8、主副机管理：同一房号支持多台室内机，同户最多支持1主5副6台室内机； 9、自定义密码：支持用户自定义设置开门密码、布撤防密码、胁迫密码； 显示屏尺寸：7英寸 | 台 | 683 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 3 | 彩色可视梯口机（7英寸） | 1.名称:彩色可视梯口机（7英寸） 2.类别:【技术参数】 外观特色：采用黑色塑料边框、窄边框设计 操作系统：Linux操作系统 屏幕规格：7英寸触摸屏，600*1024分辨率 摄像头： 200W双目摄像头、108°广角 操作方式：触控屏幕 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、CPU卡序列号、身份证序列号）、密码、手机NFC、二维码（摄像头识别）等认证方式；可外接1个RS485读卡器、外接一路韦根读卡器； 存储容量：本地支持20000个用户、20000人脸库、50000张卡 通信方式：有线网络（10M/100M/1000M自适应以太网） 硬件接口：RJ45*1（1个网口）、RS485*1、韦根*1、电锁接口*2（1路门锁输出，一路报警输出）、开门按钮*1、门磁输入*1、报警输入*2 安装方式：壁挂安装 供电方式：DC 12V/2A（电源需另配） 设备功耗：≤13W 防护等级：IP65，室内外使用 产品尺寸：233.99mm*119.2mm*26.5mm（长*宽*厚） 【功能特性】 对讲功能：支持与室内机或中心管理机之间双向语音对讲，不支持接入半数字对讲系统 APP云对讲：支持云社区接入，实现APP接听、对讲、开门等功能； VOIP电话对讲：配合电话网关，支持通过云平台配置业主手机号(最多4个号码)，在室内机与 APP 无应答时，可拨打业主手机号； 主副门口机：支持1台主门口机带8台副门口机，满足一个单元多门口机场景； 门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，不支持双门控制； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 报警功能：设备具有报警输入联动功能，防拆报警、门磁检测报警功能； 电梯联动：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能； 单机使用：可本地录入人员信息，实现免平台、免中心管理； Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 远程维护：支持中心远程升级，批量刷机； 显示屏尺寸：7英寸 | 台 | 20 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 4 | 门口机立柱 | 1.名称:门口机立柱（需提供样品） 2.类别:定制，详见设计图纸 | 只 | 20 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 5 | 门口机电源 | 1.名称:门口机电源 2.类别:输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 只 | 20 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 6 | 围墙机 | 1.名称:围墙机 2.类别:摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 设备支持30000个人脸，30000张卡片； 显示屏：8寸彩色电容触摸屏，分辨率：800*1280； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持人脸、密码、二维码、刷卡等多种识别方式； 支持留影留言； 支持Micro SD卡存储，支持最大128GB； RS485：1个； 网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； 报警输入：2路； 报警输出：2路； | 台 | 2 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 7 | 梯控主机 | 1.名称:梯控主机 2.类别:支持web界面操作，最多控制128层电梯； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V输入）； 尺寸：235*284*90mm。 | 台 | 1 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 8 | 梯控联动模块 | 1.名称:梯控联动模块 2.规格:具有16个继电器输出； 不带机箱和供电电源，支持导轨安装方式； 工作电压：DC12V/1A； 尺寸：167*105*30mm。 | 台 | 1 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 9 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.规格:认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 设备尺寸：121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) | 台 | 14 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 10 | 户内紧急求助按钮 | 1.名称:户内紧急求助按钮 2.规格:【技术参数】 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm 【产品功能】 1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位 | 个 | 683 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 11 | 燃气探测器 | 1.名称:燃气探测器 2.规格:家用可燃气体探测器 具有LED寿命指示； 具有报警消音功能； 浓度和故障报警指示采用不同颜色的高亮聚光LED指示； 性能高、低功耗、操作简单、维护方便等优点； 采用进口传感器，性能稳定，灵敏度高，抗中毒性好，抗干扰能力强； 探测气体种类：甲烷 测量范围：0~25%LEL 报警阈值：8%LEL 输出信号：1路继电器输出接口（AC220V/5A无源干节点） 工作原理：平面半导体型（进口） 供电电压：适配器输入电压：AC 220 V 探测器输入电压：DC12-24V 防护等级：IP 30 使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃； 湿度：≤93%（40 ℃、无凝结） 外形尺寸：105 mm × 78 mm × 35 mm 执行标准：GB 15322.2-2019 报警音量：70 dB ~ 115 dB @1m (A计权) 工作电流：≤250 mA 电源：不含12V电源适配器，可通过室内对讲主机输出的12v进行供电 安装方式：吸顶安装，86盒孔位 | 个 | 683 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 12 | 壁挂红外幕帘探测器 | 1.名称:壁挂红外幕帘探测器 2.规格:【技术参数】 1、设备类型：有线被动红外幕帘探测器 2、使用环境：室内 3、探测距离：5米 4、探测角度：5° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：吸顶安装 8、安装高度：2.4-4米 9、工作电源：DC12V/15mA（宽压9-16V DC） 10、工作温度：-10 °C 至 55 °C 11、工作湿度：10% 至 90% 12、产品尺寸：29.7mm × 78.1mm × 24.8mm 【产品功能】 1、探测技术：采用被动红外（PIR）探测技术 2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 6、方向识别：支持路线方向识别开关（自内向外不报警，自外向内报警） 7、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 | 个 | 353 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 13 | 探测器电源 | 1.名称:探测器电源 2.类型:【技术参数】 1、设备类型：探测器开关电源 2、安装方式：螺丝固定 3、输出电压：DC12V 4、输出电流：0~3A 5、工作电源：AC220V/36W 6、工作温度：-30 °C 至 70 °C 7、工作湿度：10% 至 90% 8、产品尺寸：99*82*30mm 【产品功能】 1、集中供电：为设备提供DC12V集中供电输出 2、电压调节：支持电压10.2-13.8V范围调整 3、保护功能：支持短路/过负载/过电压保护 | 个 | 353 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 14 | 中心管理机 | 1.名称:中心管理机 2.规格:【技术参数】 1、显示屏：10.1英寸IPS彩色触摸屏； 2、显示屏分辨率：1280*800； 3、摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 4、操作方式：触摸屏幕+触摸按键； 5、网络协议：TCP/IP 、RTSP、SIP2.0 6、硬件接口：RJ45*1，RS485*1，USB*3（其中一个是下载口），IO输入*2，IO输出*2，TF拓展接口*1，HDMI*1 7、供电方式：DC12V(自带电源适配器)或标准POE； 8、设备功耗：≤12W； 9、工作温度： -10 °C-+50 °C； 10、工作湿度：10%-90%； 11、防护等级：IP54，室内使用； 12、安装方式：桌面式安装或壁挂式安装； 13、产品尺寸：292mm*166mm*31mm（长*宽*厚）； 【功能特性】 1、视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 2、对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 3、多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； 4、副机管理：支持1主64副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； 5、录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； 6、远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 7、广播功能：支持实时广播、定时广播功能； 8、报警接收：实时接收、显示业主家庭室内机发送的报警信息； 9、SIP服务：提供10000路SIP服务，节省成本，优化产品系统架构； 10、外设拓展：支持拓展鹅颈话筒、音箱&指纹模块、TF卡，用于提高音量，扩展容量，提高安全性； 11、安卓系统，支持第三方app安装（2个），便于拓展个性业务应用； 12、设备管理：设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级 13、Web管理：设备支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； | 台 | 1 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 15 | 发卡器 | 1.名称:发卡器 2.规格:支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 | 1 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 16 | 人脸采集器 | 1.名称:人脸采集器 2.规格:1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 套 | 1 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 17 | 门禁卡（每户4张） | 1.名称:门禁卡（每户4张） 2.规格:卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC | 张 | 2732 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 18 | 门禁读卡器 | 1.名称:门禁读卡器 2.规格:认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 设备尺寸：121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) | 个 | 42 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 19 | 单门控制器（含电源） | 1.名称:单门控制器（含电源） 2.规格:管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) | 台 | 26 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 20 | 双门控制器（含电源） | 1.名称:双门控制器（含电源） 2.规格:管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) | 台 | 14 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 21 | 服务器（含门禁、对讲软件） | i5-8265U，内存8G，固态250G硬盘，内置社区平台软件，满足项目可接入门禁对讲要求 | 台 | 1 | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 22 | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、卸货以及调试相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  | 填“是/否” | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  | 填“是/否” |  |  |  |
| 质保期： |  | 2年 | 税点： |  | 必填 |  |  |  |
| 供货期： |  | 10天 | 付款方式 |  | 合同签订后个7日内支付50%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款 |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付50%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: