- 监控系统设备采购询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、原厂授权（加盖公章）

2.5承诺函

（供应商名称）承诺：所投监控、存储等设备与淮安市公安局淮安区分局原有平台无缝对接，如产生任何对接费用由我公司承担。

供应商公章：

日期：

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 |  |  | 报价单位 |  |  | 必填（盖章） |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  |  | 必填 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 必填 |  |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com |  |  | 邮箱 |  |  | 必填 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报价日期 |  |  | 必填 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 |  | 推荐品牌 | 金额（元） |  | 备注品牌型号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 200万双光海螺半球网络摄像机 | 像素:200万；传感器靶面:1/2.7"；光圈:F1.6；变焦方式:定焦；补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离:红外补光30m，暖光补光10米；宽动态:数字宽动态；视频流:双码流，支持POE |  |  | 台 | 213 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 2 | 200万双光筒型网络摄像机 | 传感器靶面:1/2.7"；光圈:F1.6；变焦方式:定焦；焦距:4.0 mm；补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离:红外补光50m，暖光补光10米；宽动态:数字宽动态；视频流:双码流,支持POE，含支架 |  |  | 台 | 261 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 3 | 200万电梯摄像机 | 传感器靶面:1/2.8"；光圈:F1.6；变焦方式:定焦；焦距:2.0 mm；补光模式:红外补光；补光距离:红外补光30m；走廊模式:支持；视频流:三码流，支持POE |  |  | 台 | 56 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 4 | 无线网桥 | 端口速率:百兆；支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps）；天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度；最大传输速率:11n；300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps；最大传输距离:200m；接收灵敏度:-72dBm@65Mbps， -97dBm@1Mbps；整机功耗:5W；安全配置:IP/MAC地址过滤、隐藏网络名称、端口隔离； 工作协议:TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP |  |  | 台 | 57 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 5 | 200万室外低照度摄像机（半球） | 像素:200万；传感器靶面:1/1.8"；最高分辨率:1920*1080；信噪比:>52dB；宽动态:光学宽动态120dB；区域增强(ROI):8个区域；OSD数量:8行，每行OSD最多60个字符；OSD类型:自定义¦时间信息¦预置位¦串口OSD¦人数统计¦网口OSD¦图片OSD¦环境音量¦设备经纬度坐标；音频编码格式:G.711A、G.711U；人脸检测:最多可同时检测8个人脸目标；；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；支持人脸抓怕；周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防；人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支支；人数统计清零；人员密度检测：支持人员密度三级报警；行为分析:人员聚集¦停车检测¦徘徊检测¦快速移动 |  |  | 台 | 78 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 6 | 200万室外低照度摄像机（枪机） | 像素:200万；传感器靶面:1/1.8"；最高分辨率:1920*1080；信噪比:>52dB；宽动态:光学宽动态120dB；区域增强(ROI):8个区域；OSD数量:8行，每行OSD最多60个字符；OSD类型:自定义¦时间信息¦预置位¦串口OSD¦人数统计¦网口OSD¦图片OSD¦环境音量¦设备经纬度坐标；音频编码格式:G.711A、G.711U；人脸检测:最多可同时检测8个人脸目标；；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；支持人脸抓怕；周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防；人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支支；人数统计清零；人员密度检测：支持人员密度三级报警；行为分析:人员聚集¦停车检测¦徘徊检测¦快速移动，含支架 |  |  | 台 | 78 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 7 | 400万双光变焦智能抓拍筒型网络摄像机 | 像素:400万；传感器靶面:1/2.7"；最高分辨率:2688*1520；焦距:2.7 mm ~ 13.5 mm；倍率:5X；变焦方式:电动变焦；光圈:F1.6；水平视场角:103.7°(W)~29.5°(T)；垂直视场角:55.3°(W)~16.5°(T)；补光模式:红外补光¦暖光补光；补光距离:监控模式：红外50m，白光30m；人脸模式：红外10m，白光5m；走廊模式:支持；最低照度:0.003lux（F1.6，AGC ON，彩色），0.002lux（F1.6，AGC ON，黑白）；背光补偿:支持；强光抑制:支持；透雾:自适应透雾；视频编码格式:超级265¦H.265¦H.264¦MJPEG 视频参数:主码流：2688*1520，2560*1440，2304*1296，1920*10801280*720，D1，640*360，2CIF，CIF；辅码流：1920*1080，1280*720，D1，640*360，2CIF，CIF；第三流：D1，640*360，2CIF，CIF；最高帧率:30帧；视频码率:128Kbps~16384Kbps；最大实况流路数:35路；抓图:手动抓图¦定时抓图¦周期抓图；视频流:三码流；音频编码格式:G.711A、G.711U；音频采样率:G.711A/G.711U：8kHz ¦G.711A/G.711U：16kHz；内置Mic:2个；拾音距离:10米；内置扬声器:1个；人脸检测:支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；混行检测:不支持；人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；人员密度检测：支持人员密度三级报警；后端存储:双路iSCSI数据块直存；缓存补录:支持SD卡断网缓存补录；SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB；音频输入:1入；音频输出:1出；告警输入:1入 告警输出:1出；串口:RS485(2线)半双工*1；网口:RJ45 10M/100M自适应以太网电口；电源:DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)，含支架 |  |  | 台 | 40 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 8 | 500万车辆抓拍摄像机 | 图片分辨率:2472×2064、2560×1920；图像传感器:1/1.3＂；采集制式:2472×2064@50帧、2560×1920@50帧；视频格式:H.264/H.265/MJPEG；图片格式:JPEG；图像参数:支持快门、白平衡、增益配置、宽动态设置；照片OSD:支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等；视频帧率:最大50帧；区域增强:支持8区域；视频OSD:支持多种内容叠加，如日期、时间等自定义，可设置字体样式、字体颜色等；车辆检测方式:雷达、线圈、视频；补光类型:内置一体化频闪补光模块，亮度可调节，可外接补光灯，含支架 |  |  | 台 | 6 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 9 | 抓拍摄像机补光灯 | 光源类型:气体白光爆闪；触发方式:支持开关量触发；色温:5600±500K；回电时间:60ms；补光距离:4~5m |  |  | 个 | 6 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 10 | 防油污摄像机 | 400万；传感器靶面:1/1.8；光圈:F1.0；变焦方式:定焦；焦距:4.0 mm；；平视场角:88.2°；垂直视场角:47.6°斜对角视场角:104.0° 走；廊模式:支持；OSD数量:最大8行；隐私遮盖:支持；隐私遮盖区域数目:4个；区域增强:支持；区域增强区域数目:8个；最大实况流路数:20路；测光模式:中央权重、区域测光、点测光；音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC；内置Mic:1个；运动检测:支持；智能抓拍:定时抓拍,隔时抓拍,事件抓拍；周界布防:越界检测、区域入侵，含支架 |  |  | 台 | 6 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 11 | 全景拼接摄像机 | 传感器靶面-全景:1/1.8"；最高分辨率-全景:3680*1656；像素-全景:600万；焦距-全景:2.2mm；水平视场角-全景:200°±5°；补光模式-全景:暖光补光；垂直视场角-全景:80°；补光距离-全景:30m；传感器靶面-细节:1/1.8"混行检测:仅细节路支持：；支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；；支持机动车、非机动车、行人、人脸属性提取；；机动车属性：车牌号码、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、行驶方向、行驶速度、车牌颜色、车牌种类；；非机动车属性：性别、年龄段、上衣颜色、上衣款式、行驶方向、行驶速度、驾驶类型、车牌号码、车牌颜色、车牌种类； |  |  | 台 | 2 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 12 | 球机长壁装支架 | 使用环境:室内、室外 材质:铝合金 |  |  | 台 | 2 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 13 | 摄像机电源 | DV12V3A |  |  | 个 | 24 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 14 | 室外监控防雷器 | 优质 |  |  | 台 | 156 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 15 | 智慧物联综合管理一体机 | 支持局域网接入并管理IPC、NVR、AIBox智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门禁）设备；；支持云端设备接入：IPC、NVR和人脸门禁；；支持私有协议、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、ONVIF标准协议；；支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能；；设备管理能力编码设备：1100，视频通道：2000，智能通道：200（含人脸识别，车牌识别，混行检测），国标设备+ONVIF设备：1100，视图库设备：200，门禁设备（包含门禁控制器）：200，可视对讲设备（门口机）：200，可视对讲设备（室内机）：1500，访客终端：2，雷达：50，云端设备：200，报警主机通道：800;；支持第三方厂商报警、门禁、访客机等各类设备对接协议套数限制3套，包含2套SDK；；支持IPSAN管理，管理设备数10 台;；转码能力：国标流转RTSP带宽（Mbps）250、RTSP转国标流带宽（Mbps）250； 国标GB/T28181互联能力：下级域视频设备接入数下级域视频设备接入数：2000；下级域告警事件（条/秒）75；视音频接入带宽500（Mbps）、视音频转发带宽500（Mbps）；；视图库GA/T1400互联能力：注册路数2000、带宽130（Mbps）；；P2P能力：转发带宽250（Mbps）、接入带宽250（Mbps）；；支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加；；支持PC客户端（C/S、B/S）、移动客户端（iOS、Android）；；支持网络容错、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤；；支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、日志查询等运维统计功能；采用高性能处理，操作系统：openEuler 23.09-LTS；内存：16GB；系统盘：EMMC 64GB；存储盘：SATA槽位 x 16；其它硬件接口：视频输出：HDMI x 2、VGA x 2（暂不支持本地解码）；网络接口：GbE x 2；USB：USB2.0 x 2、USB3.0 x 2；开关量：16进10出；音频口：RCA 1进1出；串口：RS232：RJ45 x 1； |  |  | 台 | 1 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 16 | 8盘位32路网络视频录像机 | 视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力:超级265/H.265： 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP(2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30 H.264：2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1，接入带宽:320Mbps 转发带宽:160Mbps，IPC接入路数:32路；盘位:8盘位；硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB 等容量硬盘；网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口；USB:2个USB2.0¦1个USB3.0；RS485:1个；报警输入:16路；报警输出:4路；RTMP:支持；下行ONVIF:支持（仅Profile S）；国标接入:支持；视图库接入（上行）:支持 |  |  | 台 | 1 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 17 | 9路高清视频解码器 | 输入路数:3路HDMI；视频输入分辨率:所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz；输出路数:9路HDMI；视频输出分辨率:所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz；解码格式:H.265、H.264、MPEG4；3*8K@60/6*8K@30/24*12MP@20/24*4K@30/48*4MP@30/64*3MP@30/96*1080P@30/192*720P@30/324*D1@30；拼接功能:M*N（总数不超过最大输出口个数）；多组电视墙:单机可建立管理4个配置不同的电视墙；场景管理:可保存64个场景；音频输入:1路凤凰端子音频输入（预留）；1路3.5mm音频输入；告警输入:4路凤凰端子告警输入（预留）；音频输出:1路凤凰端子音频输出（预留）；1路3.5mm音频输出，左右双声道；告警输出:4路凤凰端子告警输出（预留）；串口:2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用）；网络接口:2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应；USB接口:2个USB3.0接口 |  |  | 块 | 1 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 18 | 车辆抓拍存储终端 | 视频编码:支持H.265、H.264等主流图像压缩格式；相机接入:1路~12路；图片合成:支持2、3、4、6张图片合成图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传；图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息；硬盘存储:自带1块6T硬盘；；最多支持4块3.5寸SATA硬盘，单块容量最高8T；；网络接口:具有双网卡，支持双网隔离，支持双网互通；网卡1支持16个千兆以太网电接口；；网卡2支持2个千兆光口，4个千兆以太网电接口；USB接口:2个USB3.0接口，向下兼容USB2.0；串口:2个RS-232接口，2个RS-485接口；告警输入接口:2路凤凰端子告警输入接口；告警输出接口:2路凤凰端子告警输出接口；电源输出:DC12V，500mA；电源输入:DC12V，10A；功耗:<30W(含一块硬盘，不启动加热模块）；<85W(含一块硬盘，启动加热模块)；<110W(硬盘满配，启动加热模块)；工作温度:-30～70℃；工作湿度:5%-95% （无冷凝） |  |  | 台 | 1 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 19 | 人脸比对录像机 | 支持32路IPC接入，接入带宽：开启智能：200Mbps，关闭智能：384Mbps；转发带宽：开启智能：200Mbps，关闭智能：384Mbps。；可接入符合标准国标GB/T 28181协议、ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机；支持9个SATA硬盘接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18T/20T 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度限制，使用温度建议不超过40℃）；阵列模式：支持RAID 0,1,5,6,10；支持前端智能：人脸检测¦人脸比对¦车辆检测¦深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）¦门禁¦入梯检测¦高空抛物¦双目拼接¦枪球联动¦热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）¦人数统计（人流量统计、人员密度统计）¦热度图¦人形检测¦智能运动检测¦混行检测¦道路监控，支持后端智能：人脸检测¦人脸比对¦深度周界¦智能运动检测(SMD)¦视频结构化¦（单个通道仅可开启一种后端智能）；支持32路图片流人脸比对能力，支持6路视频流人脸比对能力，；支持128个人脸库,4万张人脸，支持5个车牌库,25000张车牌；支持国标接入，支持视图库上行接入，支持其他协议：TCP/IP¦ P2P¦ UPnP¦ NTP¦ DHCP¦ PPPoE¦ HTTP¦ HTTPS¦ DNS¦ DDNS¦ SNMP¦ SMTP¦ NFS¦ 802.1x¦ UNP1.0¦ UNP2.0¦IPv6¦IPv4 ；具备2路RCA音频输出接口，1路RCA音频输入，音频解码格式：G.711A、G.711U，支持一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用） |  |  | 台 | 2 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 20 | 网络控制键盘 | 屏幕尺寸:10.2英寸；视频输出分辨率:1920*1080@60hz；解码能力:1*4K@25fps/4*1080@30fps/8*720P@30fps；串口:1个RS232串口（DB9，预留）、；1个RS485串口（半双工，预留） HDMI输出:1个HDMI输出口；USB接口:1个USB接口（设备升级、连接鼠标使用）；网络接口:1个10M/100M自适应以太网电口；音频输出:1个标准3.5mm音频输出口（预留）；电源接口:DC 12V 电源接口；整机功耗（W）:＜15 |  |  | 个 | 1 |  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 21 | 55寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 | 采用55”LCD工业级面板；拼缝：3.5mm；分辨率：1920*1080，刷新率：60Hz；亮度：450cd/m²；对比度：4000：1；色彩数：16.7M；响应时间：8ms；；水平视角/垂直视角：178°/178°；具备去蓝光护眼功能，可减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护；视频输入接口：1个DVI、2个HDMI、1个VGA；视频输出接口：1个HDMI；其他接口：1个USB、1个输入RS-232、1个输出RS-232、1个红外接口；工作温度：0～40℃，工作湿度：20%～90%（无冷凝）；支持电源环接，整机功耗：180W，包含施工安装 |  |  | 个 | 9 |  | 海康、大华、创维 |  |  |  |  |
| 22 | 55寸拼接屏落地式支架(标准直立式) | 颜色：黑色；；材料：SPCC优质冷轧钢板；；表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力；；弧度：0°；；支架外观特点：采用6cm厚的侧封板与顶封板包边，美观性好；；安装环境：地面、后墙或顶部须有一处是承重墙；；底座容量：可定制前对开门，用来放置设备；；维护方式：后维护；；支架厚度：50cm；；后维护空间：大于50cm，包含施工安装 |  |  | 个 | 9 |  | 海康、大华、创维 |  |  |  |  |
| 23 | HDMI高清线 | HDMI |  |  | 根 | 9 |  | 绿联、山泽、秋叶原 |  |  |  |  |
| 24 | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、以及卸货相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 填“是/否” | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |  | 填“是/否” |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  | 3年 | 税率： |  |  | 13% |  |  |  |  |
| 供货期： |  |  | 15天 | 付款方式 |  |  | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款 |  |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: